中原银行濮阳分行充电站项目充电桩

设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：PC【2021】-河南求实濮政采CS第071号

采   购   人：河南恒昌新能源科技发展有限公司

采购代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

2021 年07月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

供应商须知正文	9

一、说明	9

二、磋商文件	11

三、响应文件	12

四、响应文件的递交	14

五、信用查询	14

六、评审、磋商	15

七、合同授予	16

八、纪律和监督	17

九、 需要补充的其他内容	18

第三章  资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）	9

1、资格审查	19

2、符合性审查	20

3、响应文件的澄清	20

4、磋商（综合评分法）	20

5、综合评分	21

6、评审报告	22

7、重新评审	22

第四章  政府采购合同条款	24

第五章 采购需求	24

第六章 响应文件格式	37

# 第一章 竞争性磋商公告

中原银行濮阳分行充电站项目充电桩设备采购项目竞争性磋商公告

河南求实工程造价咨询有限公司受采购人河南恒昌新能源科技发展有限公司的委托，对中原银行濮阳分行充电站项目充电桩设备采购项目进行招标。

- 采购项目名称：中原银行濮阳分行充电站项目充电桩设备采购项目

二、采购项目编号：PC【2021】-河南求实濮政采CS第071号

三、限价（最高限价）：28万元。

四、项目基本情况与采购范围：

4.1采购内容：4台电动汽车一体化双枪充电桩（160KW）。

4.2标包划分：1个标包。

4.3采购货物技术性能指标：详见第五章采购需求。

4.4采购范围：包含但不限于本项目的供货、运输、保险、装卸、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务。

4.5资金来源：自筹资金，已落实。

4.6质量要求：合格。

4.7交货期：成交通知书发布后20日历天内完成供货、调试并验收合格。

4.8交货地点：中原银行濮阳分行停车场。

4.9质保期：验收合格后免费质保5年。

- 五、供应商资格条件：

5.1供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

5.2 制造商或代理商具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一、五证合一的营业执照）。

5.3 具有健全的财务会计制度（须提供2020年度经审计合格的财务报告，如供应商为新成立企业，提供自注册年度后经审计的财务报表）。

5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须出具承诺函，由法定代表人签字并加盖单位章）。

5.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2020年7月以来连续6个月的纳税证明和养老保险缴纳证明，并加盖单位章）。

## 5.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.7 提供“信用中国”网站的“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件当事人查询”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则报名无效；按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，提供招标公告发布后“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单信息，对列入上述名单得投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

# 六、获取竞争性磋商文件：

6.1 时间：公告发布之日起至首次响应文件提交的截止时间前。

6.2 地点：濮阳城市发展投资集团有限公司网站（http://www.pycftjt.com/）。

6.3 方式：登录濮阳城市发展投资集团有限公司网站（http://www.pycftjt.com/）网站直接下载获取。

6.4 售价：0 元。

七、首次响应文件提交的截止时间及地点：

7.1 时间：2021年7月14日09时30分（北京时间）。

7.2 地点：河南省胜利路444号13楼会议室。

八、首次响应文件的开启时间及地点：

8.1 时间：2021年7月14日09时30分（北京时间）。

8.2 地点：河南省胜利路444号13楼会议室。

8.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、发布公告的媒介及公告期限：

本次竞争性磋商公告在濮阳城市发展投资集团有限公司网站（http://www.pycftjt.com/）上发布。

公告期限五个工作日。

十、联系方式：

采购人：河南恒昌新能源科技发展有限公司

联系人：任先生

电话： 13707674424

地址：河南省胜利路444号

采购招标代理：河南求实工程造价咨询有限公司

联系人：雷先生

电话：18238389988

地址：濮阳市中原路与长庆路交叉口东100米华龙区一中家属院

发 布 人：河南恒昌新能源科技发展有限公司

发布时间：2021年7月4日

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购项目名称 | 中原银行濮阳分行充电站项目充电桩设备采购项目 |
| 2.1 | 采购人 | 采购人：河南恒昌新能源科技发展有限公司 联系人：任先生 电话：13707674424 地址：河南省胜利路444号 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 采购招标代理：河南求实工程造价咨询有限公司 联系人：雷先生 电话：18238389988 地址：濮阳市中原路与长庆路交叉口东100米华龙区一中家属院 |
| 2.3 | 供应商的邀请方式 | 发布竞争性磋商公告 |
| 3.1 | 采购货物名称及数量 | 详见第五章采购需求 |
| 3.2 | 标包划分 | 共一个标包 |
| 3.3 | 采购货物技术性能指标 | 详见第五章采购需求 |
| 3.4 | 采购范围 | 包含但不限于本项目的供货、运输、保险、装卸、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务 |
| 3.5 | 交货期 | 成交通知书发布后20日历天内完成供货、调试并验收合格 |
| 3.6 | 交货地点 | 中原银行濮阳分行停车场 |
| 4.1 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 4.2 | 付款方式 | 签订合同后一周内采购人付给成交人合同总价款的20%，成交人供货调试完毕后10天内采购人付至合同总价款的95%，调试成功起一年后一周内采购人付给成交人剩余价款的5%。 |
| 4.3 | 最高限价 | 28万元 |
| 5.1 | 供应商资格条件 | 1.供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： 2 .制造商或代理商具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一、五证合一的营业执照）； 3.具有健全的财务会计制度（须提供2020年度经审计合格的财务报告，如供应商为新成立企业，提供自注册年度后经审计的财务报表）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须出具承诺函，由法定代表人签字并加盖单位章）； 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2020年7月以来连续6个月的纳税证明和养老保险缴纳证明，并加盖单位章）； 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7.提供“信用中国”网站的“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件当事人查询”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则报名无效；按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，提供招标公告发布后“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单信息，对列入上述名单得投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |
| 5.2 | 联合体形式 | 不接受 |
| 5.4（3） | 供应商不得存在的其他情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的政府采购活动；本次招标项目不接受联合体投标，不允许转包、分包，本次资格审查采取资格后审。法律法规规定的其他要求。 |
| 9.1 | 现场勘察 | 不组织 |
| 11.1 | 采购进口产品或服务 | 本采购项目拒绝进口产品或服务参加磋商 |
| 11.2 | 产品销售授权书 | / |
| 12.1 | 实质性要求和条件 | 带“★”条款；“响应文件无效”条款；磋商文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许偏离”、“否决”、“无效”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。 |
| 12.3 | 技术资料允许的 其他形式 | 制造商的官方网页、制造商出具的技术证明文件（加盖制造商公章） |
| 12.4 | 偏差 | 实质性要求和条件不允许偏差，其他条款允许偏差。 允许偏差范围：详见采购需求 |
| 13.3 | 磋商过程中可能实质性变动内容 | 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，未经采购人书面同意的条款不得变动。 |
| 15 | 磋商文件澄清或修改发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 |
| 16.1（15） | 其他资料 | / |
| 17.6 | 报价的其他要求 | / |
| 18 | 资格审查资料的 特殊要求 | / |
| 18.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2020 年度 |
| 19.1 | 磋商保证金 | 不要求 |
| 19.5（5） | 保证金不予退还的其他情形 | / |
| 20.3 | 响应文件份数及其他 要求 | 正本份数1份、副本份数：2份（副本可为正本的复印件），正本与副本应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 提交不加密电子版响应文件要求：1 份，U盘（PDF格式，需包含响应文件所有内容，其中至少封面、响应函及首次报价一览表要求的签字或盖章应当齐全），供应商必须保证响应文件的完整性、有效性，与响应文件（纸质版本）正本的一致性，否则，由此引起的所有后果由各供应商自行承担。不加密电子版响应文件单独密封，封套上载明“电子版”及21.2款要求的内容。响应文件所附证书证件均为原件扫描件。响应文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整。 |
|  | 响应文件签字或盖章 要求 | 所有要求供应商加盖公章的地方都应加盖单位公章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的进行签字或盖章，不得使用签名章或其他电子版签名。 |
| 21.1 | 响应文件份数和电子版及密封要求 | 正本一份、副本贰份、电子版（u盘）1份，单独密封。 |
| 21.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购人地址： （项目名称） 响应文件 采购编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖单位章） |
| 22.1 | 提交首次响应文件截止时间 | 2021年7月14日09时30分（北京时间） |
| 25.3 | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员人数 3 人，其中采购人代表 1 人，技术、经济等方面专家 2人。 技术、经济等方面专家的确定方式：从政府采购评审专家库中随机邀请。 |
| 26.1 | 首次响应文件的开启时间及地点 | 时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：同提交首次响应文件地点 |
| 30.1 | 履约保证金 | 由采购人与成交人在合同中协商约定 |
| 38.5 | 磋商有效期 | 1、磋商有效期为 90 天。磋商有效期从提交首次响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 2、在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。 3、出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件。 |
| 38.6 | 采购代理服务费 | 1、本项目代理服务费由成交人缴纳，缴纳标准参照“计价格[2002]1980号”文件规定的代理收费标准； 2、缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳。 |
| 38.7 | 特别提示 | 磋商文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。 |
| 38.8 | 质保期 | 验收合格后免费质保5年 |

- 供应商须知正文

- 一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于供应商须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是河南恒昌新能源科技发展有限公司。

2.2 “采购代理机构”是河南求实工程造价咨询有限公司。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的制造商或代理商。2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. 项目基本情况

3.1采购货物名称及数量：见供应商须知前附表。

3.2标包划分：见供应商须知前附表。

3.3 采购货物技术性能指标：见供应商须知前附表。

3.4采购范围：见供应商须知前附表。

3.5交货期：见供应商须知前附表。

3.6交货地点：见供应商须知前附表。

4.资金来源及预算金额

4.1资金来源：见供应商须知前附表。

4.2预算金额：见供应商须知前附表。

4.3最高限价：见供应商须知前附表。

5.供应商资格要求

5.1 供应商资格要求见供应商须知前附表。

6.费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

7. 保密

参与竞争性磋商的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

8. 语言文字、计量单位

8.1磋商文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场勘察

不组织。

10. 政府强制采购节能产品

采购货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。

11.采购进口产品和服务

不接受。

12. 响应和偏差

12.1响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

12.2供应商应根据磋商文件的要求提供采购货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

12.3响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应文件将被否决。

12.4供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决。

12.5响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

- 二、磋商文件

13．磋商文件的组成

13.1 磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）

第四章 政府采购合同条款（草案）

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

13.2根据本章第14.3款、第15款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

13.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

14. 磋商文件的质疑

14.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

14.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.3采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；

14.4供应商提出质疑的形式和内容应符合法律法规和磋商文件的要求。

15.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。

- 三、响应文件

16.响应文件的组成

16.1 响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）首次报价一览表；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）分项报价表

（5）商务及技术偏差表

（6）资格审查资料

（7）设备技术性能指标描述

（8）技术支持资料

（9）售后服务方案

（10）供应商须知前附表规定的其他资料

16.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

16.3供应商在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。

16.4磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商如有变动应当在《商务和技术偏离表》中对应内容注明。

16.5无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。

17.报价

17.1报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函及报价一览表中进行报价并填写分项报价表。

17.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

17.3供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函及报价一览表中的报价总额，应同时修改响应文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第23.1款的有关要求。

17.4报价不得超过磋商文件中规定的预算金额（最高限价），否则响应文件无效。预算金额（最高限价）见本章第4.2、4.3款。

17.5磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.6报价的其他要求见供应商须知前附表。

18.资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 5.1 款规定的资格条件和要求。

18.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照或事业单位法人证书、自然人的身份证明（自然人投标时）、其他组织的相关证明等。

18.2 “财务状况报告”应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见供应商须知前附表，供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。

18.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2020年7月以来连续6个月的纳税证明和养老保险缴纳证明，并加盖单位章）。

18.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

18.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

18.6国家企业信用信息公示系统（网址http://www.gsxt.gov.cn/）供应商信息查询，附企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图）。

18.7供应商未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟）。

19.保证金

不要求。
20.响应文件的编制

20.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

20.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

20.3（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函及报价一览表和对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

20.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，否则将导致响应文件无效。

- 四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

18.1 响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字。

18.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

22.响应文件的递交

19.1供应商应当在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

19.2响应文件送达地点：见供应商须知前附表。

19.3在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

20.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2补充、修改或撤回已提交响应文件的书面通知应按照本章第20.3项的要求签字或盖章。

20.3补充、修改的响应文件应按照磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

五、信用查询

24.供应商信用记录查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，采购人或采购代理机构应当在供应商递交投标文件或响应文件时查询供应商信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）。

- 六、评审、磋商

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

25.2采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机邀请。

25.3磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

25.4竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：
　　（1）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；
　　（2）审查供应商的响应文件并作出评价；
　　（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
　　（4）编写评审报告；
　　（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.5竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：
　　（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
　　（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
　　（3）参与评审报告的起草；
　　（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
　　（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

25.6保密

磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

26.评审、磋商

26.1供应商在供应商须知前附表规定的时间解密响应文件。

26.2竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件第三章规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27.成交无效

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

（1）提供虚假材料谋取中标或成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的。

（6）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标、成交候选人，或者重新组织采购。

- 七、合同授予

28. 确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
　　28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照28.2规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.成交通知和成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原公告发布媒体上公告中标、成交结果。

中标、成交公告期限为1个工作日。

30.履约保证金

由采购人与成交人在合同中协商约定。

31.签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
　　采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
32.采购资金的支付

采购人应当按照采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

33.履约验收

33.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

34.采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项规定的情形除外。

- 八、纪律和监督

35．回避要求

在政府采购活动中，采购人员、磋商小组成员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

36.疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

- 九、 需要补充的其他内容

37．是否采用电子招标投标（采购）

本采购项目是否采用电子招标投标（采购）方式，见供应商须知前附表。

38其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）

## 1、资格审查

磋商小组按资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

资格审查标准

| 序号 | 审查因素 | 资格审查标准 | 资格审查内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 2 | 商业信誉和财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 5 | 无重大违法 记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 6 | 信用查询 | 提供“信用中国”网站的“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件当事人查询”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则报名无效；按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，提供招标公告发布后“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单信息，对列入上述名单得投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |
| 7 | 其他要求 | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第 5.1 项规定 |  |

# 2、符合性审查

磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，符合性审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

符合性审查标准

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人 签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定 |
| 2 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 3 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 4 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 5 | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
| 6 | 响应货物及技术服务 | 符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件 |
| 7 | 技术性能指标 | 符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件 |
| 8 | 技术支持资料 | 符合第二章“供应商须知”规定第12.3项规定 |
| 9 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

## 3、响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 4、磋商（综合评分法）

4.1磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
　　4.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
　　4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（如合格供应商的资格条件、采购方式和采购程序等）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　　4.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
　　磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
　　4.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 5、综合评分

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.3磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.6供应商最终得分为磋商小组所有成员打分的算术平均值。

5.7分值构成与评分标准

详见评分分值构成与评分标准表

## 6、评审报告

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2评审、磋商结束磋商小组应编写评审报告，评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 7、重新评审

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

评分分值构成与评分标准表

| 条款 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | （1）报价部分：30分 （2）技术部分：30分 （3）商务部分：40分 |
| 商务 部分 （40分） | 产品生产商实力 （6分） | （1）投标人持有高新技术企业证书的，得3分；否则，不得分。 （2）投标人充电桩控制系统具有著作权登记证书的，得3分；否则，不得分。 |
|  | 实施方案 （30分） | （1）实施方案中技术人员、售后服务人员、维修人员配置合理，优于采购人需求的，得6～8分；比较合理，基本满足采购人需求的，得4～5分；不合理，部分满足采购人需求的，得1～3分。 （2）质量管理体系先进、详尽、细致的，得6～8分；较先进、较详尽、较细致的，得4～5分；合理，一般的，得1～3分。 （3）安装方案与技术措施科学先进，切合实际、合理可行，得5～6分；比较科学先进，比较切合实际、比较合理可行，得3～4分；一般的，有保障措施的，得1～2分。 （4）售后服务方案及措施（包括响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施、售后服务网点）全面、完整、贴合采购人需求的，得6～8分；较全面、较完整、基本符合采购人需求得4～5分；不全面、不完整、不符合采购人需求的，得1～3分。 |
|  | 类似业绩 （4分） | 2019年1月以来，单项合同价格100万元以上的充电桩设备（不含工程部分）供货业绩，每有一项，得2分，最高得4分；缺项，不得分。 |
| 技术 部分 （30分） | 技术部分 （30分） | 供应商提供产品全部符合招标文件要求的得25分，标注“★”参数的，供应商提供的产品参数每有一项优于原参数，加1分；最多加5分，不允许负偏离，负偏离将导致废标。 注：带“★”号的技术条款需提供产品彩页或产品技术白皮书或产品说明书或国家有关部门出具的检测报告或其他证明材料作为支撑文件，无证明材料做支撑的技术指标将不予认定。 |
| 价格 部分 （30分） | 报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100% |

# 政府采购合同条款

# 合同（样本）

合同编号：

签订地点：

签订时间：       年     月     日

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元（小写：        元）。该合同总价已包括本项目所有货物费以及交货完毕并经业主验收合格期间所可能发生的费用，包括运输、税收、售后服务、备件、专用工具、调试、技术培训及技术资料、保险、验收、配合费、税费、措施费、质保费等费用以及相关规定须交纳的其它费用等。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起     日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由乙方保管，若保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由乙方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的     日内，在合同签订生效之日起     天内交货到甲方指定地点，随即在    日内全部完成调试验收合格交付使用。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后     日内初步验收。初步验收合格后，进入     试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后     日内完成最终验收；

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物调试完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方     次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

签订合同后一周内甲方付给乙方合同总价款的20%，乙方供货安装调试完毕后一周内甲方付给乙方合同总价款的75%，合同签订之日起一年后一周内甲方付给乙方合同总价款的5%。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后  5   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后4小时内响应到场，     小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方     次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由乙方自行保管，保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，费用由乙方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之     的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过   天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之0.5/天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之   的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、特别事项

乙方必须有属于自己产权的充电管理平台，乙方供应的充电桩开始无偿提供充电平台管理系统给甲方使用，保障正常充电：待甲方建立好自己产权的充电管理平台，乙方应无条件无偿的在甲方要求的时间内将本合同项下充电桩接入甲方充电管理平台。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

甲方：   （盖章）                      乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

地址：                                 地址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

# 签约日期：  年  月  日                签约日期：  年  月  日

# 注：该合同仅供参考，具体以采购人与成交人协商签订为准。

# 第五章 采购需求

1、设备名称

电动汽车一体化双枪充电桩（160KW）

2、应遵循的主要标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求 |
| 2 | GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口 |
| 3 | GB/T18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 |
| 4 | GB/T18487.2—2001 | 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流／直流电源的连接要求 |
| 5 | GB/T27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 6 | GB/T6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 |
| 7 | GB/T17626.2-2006 | 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 |
| 8 | GB/T17626.3-2006 | 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| 9 | GB/T17626.4-2008 | 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| 10 | GB/T17626.5-2008 | 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| 11 | GB/T6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 |
| 12 | GB/T14549-1993 | 电能质量公用电网谐波 |
| 13 | GB/T19596-2004 | 电动汽车术语 |
| 14 | GB/T17618-2015 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
| 15 | GB/T13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| 16 | GB/Z17625.6-2003 | 电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生谐波电流的限制 |
| 17 | GB6833.2 | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范磁场敏感度试验 |
| 18 | GB6833.3 | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放敏感度试验 |
| 19 | GB6833.4 | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范电源瞬态敏感度试验 |
| 20 | GB6833.5 | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范辐射敏感度试验 |
| 21 | GB6833.6 | 电子测量仪器电磁兼容性试验规范传导敏感度试验 |
| 22 | GB9254-2008 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
| 23 | GB4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 24 | GB9286-1998 | 色漆和清漆漆膜的划格试验 |
| 25 | GB7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 ：成套电力开关和控制设备 |
| 26 | NB/T33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| 27 | NB/T33008.1-2013 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| 28 | NB/T33003-2010 | 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议 |
| 29 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 30 | QGDW236-2009 | 电动汽车充电站通用技术要求 |
| 31 | QGDW237-2009 | 电动汽车充电站布置设计导则 |
| 32 | QGDW478-2010 | 电动汽车充电设施建设技术导则 |
| 33 | QGDW397-2009 | 电动汽车非车载充放电装置通用技术要求 |

3、基本要求

3.1主要功能

160KW直流一体双枪充电桩（基本参数:满足电动乘用车的直流充电，单枪最大功率达160KW，双枪输出功率根据车辆电池BMS指令调节输出功率，支持同时充二辆车。）

3.2 使用环境条件

环境温度：-20℃ - ＋50℃

存储温度： -40℃ - +80℃

相对湿度：≤95％（25℃

3.3 电源条件

交流输入电压：380V±15％

交流电源频率：50Hz±1Hz

3.4额定输出功率、最大输出电压和最大输出电流：160kW/750V额定输出电流250A；

（1）输出电压范围：（200～750V连续可调）。稳压工作时，充电机输出电压与设定值的相对静态误差不大于±1％）。

（2）输出电流范围：5～250A连续可调（采用恒功率控制方式.最大输出功率对应电压不高于600V)。限流运行时，充电机输出电流与设定值的相对静态误差不大于±1％。

（3）额定输出功率：160kW

（4）可实现纯电动汽车充电功能。

3.5充电接口要求

一体化充电机的充电接口附带充电线，充电接口设计需符合国家标准GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。充电机为双枪半功率/单枪全功率输出方式，充电枪连接线长度为5米或以上。160kW /750V辅助电源输出为12V/24V双电源。

3.6防护要求：充电机防护等级为IP54，满足户外使用要求。

★3.7具有国家级第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书的封面应加盖检定专用章（功率不低于160kW充电桩）；同类产品获得省级CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的检验报告的封面应加盖CNAS或CMA认证标识章。

4、结构要求

4.1一体式结构形式。

4.2人机交互界面，紧急按钮设置在桩体明显部位。人机界面的中心距离底座建议高度约1100-1300mm之间，紧急按钮距离底座建议高度在1200—1600mm之间。

4.3充电机结构采用金属外壳，坚固耐用，在结构设计上防止手能轻易触及带电部位。充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

4.4充电机内印刷线路板、接插件等电路均进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力满足 GB/T 4797.6-1995的要求，充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

4.5充电机中的所有部件牢固、可靠、满足防震要求，有明显的接地标志；充电机设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25×4mm2，接地端子为压接型，可方便互连。

4.6充电机具备足够的支撑强度，提供正确标识确保能够正确起吊、运输、存放和安装设备，同时提供地脚螺栓孔。充电机外壳门具有防盗功能，固定充电机的螺栓在打开外壳的门后才能安装或拆卸。

4.7 防护等级：柜体外壳的防护等级为IP54及以上。

4.8标识：正常情况下其外观和标识设置符合国家相关标准要求。

★4.9充电枪线长度为＞5米。

5、监控单元要求

5.1外观：设置有运行，电源，故障指示灯。具有操作按钮，液晶显示，并可在面板上实现相关参数的设置和修改。监控装背面的端子排脚分布按功能分别布置，包括：具有存250条以上充电记录的模块通信接口；直流电流、电压采样，交流电压采样接口；BMS通讯、电池架指示灯控制接口；

5.2接口：具有1个对外隔离RS485口、1个与充电模块通信内部用隔离CAN通讯口、1个与BM通信用CAN口、1个与上位机通信用CAN口，可实现远程通讯。支持扩展RJ45以太网口、GPRS等多种通信模式。及预留的开入量/开出量干接点。

5.3显示功能：能实时测量并显示设备的各种信息，包括交流输入电压、电流、功率因数；充电输出电压、充电电流、电池电压、已充容量SOC；正负母线对地电压（电阻）；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态。所有测量值可通过软件校准。

5.4设置功能：可根据上位机或充电机（BMS）指令，实现多阶段恒流限压、恒压限流、定时或定充电及涓流充电和盲充电，控制充电过程。监控器可本地或远程设置充电参数。

6、功能要求

6.1充电机具有为电动汽车安全自动地充满电的能力，充电机依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。充电机应具有实现外部手动控制的输入设备，以便对充电机参数进行设定。

6.2充电机具有通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机可通过CAN、支持扩展工业以太网，GPRS，光纤等通讯方式与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

6.3充电机能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

6.4电动汽车充电模式可选择自动充满、定时间、定电量、定金额等充电方式。

6.5安全防护功能：

（1）充电机具备电源输入侧的过压、欠压保护功能。当出现交流输入过压、欠压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警提示。

（2）充电机具备直流输出侧的过压保护功能。当出现直流输出过压时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

（3）充电机具备直流输出侧的过流保护功能。当出现直流输出过流时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

（4）充电机具备直流输出侧的短路保护功能。当出现直流输出短路时，充电机自动进入限流输出状态。

（5）充电机具备防雷击浪涌保护功能。

（6）充电机具备防止电池电流倒灌功能。

（7）充电机具备蓄电池极性检测功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电机的直流输出回路接通蓄电池。

（8）充电机具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即自动切断直流输出。

★（9）充电机在启动充电时需人工确认启动。具有软启动功能，软启动事件3—8秒。

（10）充电机具备急停功能，能通过手动开关或上级监控通信指令紧急停止充电。

（11）充电机在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电机自动停止充电。

（12）充电机在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电机自动停止充电。

（13）充电机具备过温保护功能。当出现交直流变换功率单元过温时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

6.6充电机界面友好，操作方便。不小于8英寸，彩色触摸屏，实现人机交互和现场控制功能：可实现现场的启动、急停、充电参数设置功能；可自动或手动选择充电控制方式(BMS控制或充电机控制)；具备运行状态、故障状态显示；运行状态监测等功能。

6.7充电机配置刷卡式读卡器，使用符合ISO14443规范要求的加密CPU型用户信息卡，可记录用户身份ID、用户密码、储值金额等用户个人信息，操作使用安全便捷。

6.8充电机内部采用直流侧计量，配置精度等级不低于0.5级三相电子式电能表。电子式电能表通信规约遵循DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》，外形结构遵循电子式电能表外形结构相关规范。

6.9充电机支持按充电电能计费，支持配置包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数，账务管理模块实时读取电能表的电量数据，根据电能表的用电量和设置的计量单价，累计并返写用户充电卡消费金额，并存储和向后台管理系统传输数据。

6.10充电桩软件系统须提供必要的接口调用，在保证数据安全的情况下与招标单位的企业管理系统对接，方便招标单位查阅充电情况，实现远程通信功能。

6.11一体化充电机内部存储数据不低于250条以上记录，每辆次充电工况全程记录作为一条记录，并打包存储，通过互联网与后台主机联网传送数据和接收、执行后台控制主机的指令等，当充电桩与后台控制主机通讯正常时，每台单机为一台独立的子系统，构成充电站局域网，进行正常的充电、显示、监测、保护、记录、打包的数据和接收打印充电桩的实时数据和等功能；★当充电桩与后台控制主机通讯断开后，仍能实现以上的全部功能。

★6.12自动识别业主车辆的Vin码或车工号：能够自动识别车辆的Vin码或车工号，并统计车辆的充电情况。

7、电气性能要求

7.1充电效率：当输出功率大于额定输出功率的50%时，效率大于95%。

7.2稳压精度：直流充电机稳压精度不大于±0.5%。

7.3稳流精度：直流充电机稳流精度不大于±1%。

7.4功率因数：当充电机输出功率满载时，功率因数PF>0.99。

7.5谐波电流：充电机含APFC谐波治理功能，产生的谐波电流含量符合GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的有关要求，电压谐波总畸变率（THD）小于等于5%。

7.6工频耐压。充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1 所规定历时 1min 的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

7.7冲击耐压。充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1 所规定标准雷电波的短时冲击电压试验，试验过程中应无击穿放电。

表1  绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压交流均方根值或直流（V） | 工频电压（kV） | 冲击电压（kV） |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | 1.0 | 1 |
| 60<Ui≤300 | 2.0 | 5 |
| 300<Ui≤750 | 2.5 | 12 |

7.8绝缘电阻：充电桩输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻应不小于10MΩ。

7.9接地电阻：桩体金属外壳（包括维护门和充电插座门）与接地铜排之间的电阻值应小于0.1Ω。

7.10电气间隙与爬电距离：产品的电气间隙和爬电距离均应符合国家的相关规定。

7.11电磁兼容抗扰度要求

（1）静电放电抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

（2）射频电磁场辐射抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

（3）电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

（4）浪涌（冲击）抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

7.12电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口符合表2规定的传导发射限值，外壳端口应符合表3规定的辐射发射限值。

表2  传导发射限值

| 频率范围/MHz | 发射限值/dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表3  辐射发射限值

| 频率范围/MHz | 在10m测量距离处辐射发射限值/dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

8、充电桩技术规格及要求表

| 产品规格 | 160kW/750V |
| --- | --- |
| 交流输入电压 | AC380V±15%三相 |
| 交流输入频率 | 45～65Hz |
| 直流输出电压 | DC200-750V |
| 直流输出电流 | 3-250A |
| 额定输出功率 | 160kW |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 谐波含量THD | ≤5% |
| 充电效率 | ≥95% |
| 不均流度 | ≤±5% |
| 人机界面 | TFT LCD彩色触摸屏 |
| ★计费接口 | 支持IC卡、CPU卡等，并支持微信、支付宝支付 |
| 通信接口 | CAN/ 以太网/4G等通讯方式 |
| 充电接口 | 2个 |
| 输出方式选择 | 双枪半功率/单枪全功率输出 |
| 充电机防护等级 | IP54 |

★9.特别事项

成交人必须有属于自己软件著作权的充电管理平台，成交人供应的充电桩应无偿提供充电平台管理系统给采购人使用，收费汇入成交人银行账户。成交后，成交人应无条件无偿的在采购人要求的时间内将本合同项下充电桩平台接入采购人自主或指定的充电管理平台。

- 第六章 响应文件格式

项目名称

竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：  年  月  日

目  录

（1）响应函

（2）首次报价一览表；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）分项报价表

（5）商务及技术偏差表

（6）资格审查资料

（7）设备技术性能指标描述

（8）技术支持资料

（9）实施方案

（10）供应商须知前附表规定的其他资料

- (1)响应函

致             (采购人)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：          ）的全部内容，愿意以提成充电服务费的：大写：          小写：     元的总报价提供 竞争性磋商文件要求的全部货物及售后服务，并按合同约定履行义务，同时我方承诺如下：

一、我方已详细研究磋商文件及磋商文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本磋商文件的全部内容和要求，我方同意放弃对磋商文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加磋商,并将严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向磋商小组提供与本此磋商有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。

六、如我方成为成交供应商我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照磋商文件要求提交履约保证金；

七、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：        年        月        日

- (2)首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 注：报价均为含税价格，保留两位小数。 |
| 采购内容 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：        年        月        日

- (3)法定代表人身份证明

(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

姓名： 	性别：     年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商名称(盖单位章)：

日期：     年     月     日

- 授权委托书

(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件（盖单位章）

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

- （4）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 是否属于节能环保认证产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | 合计（元） |  |  |

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：   年   月   日

- （5）商务及技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：        年        月        日

- （6）资格审查资料

基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称（如有） |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人（如有） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： 类型： 等级： 证书号： 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 中、高级职称 人员数量 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 其他人员数量 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与 供应商法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知第 18.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

资格审查资料其他内容见供应商须知。

（7）设备技术性能指标描述

- （8）技术支持资料

- （9）实施方案

- 供应商须知前附表规定的其他资料

（1）：包含但不限于以下承诺：

成交人必须有属于自己软件著作权的充电管理平台，成交人供应的充电桩应无偿提供充电平台管理系统给采购人使用，收费汇入成交人银行账户。成交后，成交人应无条件无偿的在采购人要求的时间内将本合同项下充电桩平台接入采购人自主或指定的充电管理平台。